| 雪亮工程一二期项目信息化机房UPS系统设备采购报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 坪地派出所电池 |  |  | 节 | 32 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦116,宽：≦70；高：≦161，含防漏液托板 |
| 2 | 宝岗派出所电池 |  |  | 节 | 32 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦116,宽：≦70；高：≦161，含防漏液托板 |
| 3 | 辅城派出所电池 |  |  | 节 | 32 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦79,宽：≦47；高：≦119，含防漏液托板 |
| 4 | 荷坳派出所电池 |  |  | 节 | 40 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦102,宽：≦56；高：≦136，含防漏液托板 |
| 5 | 龙岗派出所电池 |  |  | 节 | 64 |  | 含4套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦79,宽：≦47；高：≦119，含防漏液托板 |
| 6 | 龙新派出所电池 |  |  | 节 | 40 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦102,宽：≦60；高：≦130，含防漏液托板 |
| 7 | 罗岗派出所电池 |  |  | 节 | 64 |  | 含4套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦79,宽：≦47；高：≦119，含防漏液托板 |
| 8 | 南岭派出所电池 |  |  | 节 | 40 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦102,宽：≦60；高：≦130，含防漏液托板 |
| 9 | 梧桐派出所电池 |  |  | 节 | 96 |  | 含6套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦108,宽：≦68；高：≦160，含防漏液托板 |
| 10 | 运维中心电池 |  |  | 节 | 40 |  | 含2套电池柜（根据实际情况可利旧），单柜尺寸（cm)：长：≦102,宽：≦56；高：≦136，含防漏液托板 |
| 11 | 辅城派出所UPS主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 龙岗派出所UPS主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 新城派出所UPS主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |