## Sheet1
龙岗区第二人民医院2025年医疗设备购置项目清单
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 进口/国产 | 单 价 (万元) | 数量 （台/套） | 合 价 (万元) | 需求年份 | 备注 | 征集材料
1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（四合一） | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（四合一） | 国产 | 45 | 2 | 90 | 2025 | 1、口腔三维体层摄影系统1套 2、座椅1张 3、液晶显示器1台 4、HDMI高清数字线1根 5、加密狗1个 6、外壳件清单1个 7、使用说明书1本 8、产品合格证1本 9、扫描架1个 10、球管1个 11、CT探测器1个 12、操作台软件1个 13、影像浏览软件1个 14、正畸软件1套 15、电脑1台 16、机架式服务器1台 17、稳压器1台 18、儿童铅衣（含围脖）1套 19、成人铅衣（含围脖）1套 20、铅衣架1个 | 第一批次
2 | 放射诊疗设备一批 | X射线计算机体层摄影设备 | 国产 | 1700 | 1 | 1700 | 2025 | 1.原厂最新版本后处理工作站2套；配备常规及高级临床应用软件（包括血管成像、灌注成像、肺结节、骨结构、肿瘤评估、心脏及结肠、能谱成像等分析软件）。 2.无线高压注射器*1套 3.≥32英寸医用显示屏6兆*5套 4.85英寸以上8兆会诊屏。 5.儿童铅防护用品（铅衣、铅帽、铅围脖、铅方巾、铅眼镜）*1套 6.成人铅防护用品（铅衣、铅帽、铅围脖、铅方巾、铅眼镜）*2套 7.诊断专用工作站电脑≥5台，含19寸以上方屏显示器；CPU:Intel至强W2133及以上，≥6核心，3.6Ghz级别以上，内存≥16G，硬盘≥1T(含固态SSD盘组合)，带光驱。 8.机房视频监控系统 9.扫描台桌椅 10.空气消毒机 11.UPS电源一套 | 第一批次
|  | X射线计算机体层摄影设备（128排） | 国产 | 929.9 | 1 | 929.9 | 2025 | 1.机架系统 2.X光系统 3.高压发生器 4.探测器系统 5.扫描床 6.主机控制台 7.后处理工作站 8.低剂量平台 9.去金属伪影功能 10.最新迭代技术 11.高级冠脉软件包 12.肺结节分析软件 13.肺密度分析软件 14.虚拟结肠镜 15.头灌注分析软件 16.体灌注分析软件 17.齿科分析软件 18.脑卒中应用软件 19.胸痛三联征专用分析软件 20.脂肪分析软件 21.肿瘤评估软件 22骨密度分析软件 23.肝脏分析功能 24.稳压电源 | 第一批次
3 | 智能采血管理系统一批 | 智能采血管理系统（1拖4，带轨道） | 国产 | 127.49 | 1 | 127.49 | 2025 | 1、自助取号机(2台，含取号软件） 2、实现患者自助取号255寸排队显示屏（1个，含排队叫号软件） 3、实现取号患者排队叫号332寸窗口叫号屏（4个） 4、实现取号患者实时叫号4智能打印贴标机（1个，含智能采血管理系统软件） 5、采血管贴标5护士操作电脑（4台） 6、护士操作终端6条码扫描仪（4个） 7、扫码识别患者项目信息7 8、采血地面侧柜、智能采血桌（各4个，含轨道且对接分拣机） 9、护士操作平台8 10、标本智能分拣系统已采集标本分类 | 第一批次
|  | 智能采血管理系统 | 国产 | 23.52 | 6 | 141.12 | 2025 | 1.触摸取号机 2.排队信息集中显示屏 3.语音系统 4.队列调度及控制软件 5.全自动备管系统 6.试管运输系统 7.控制软件 8.窗口显示系统 9.窗口操作系统 10采血管理软件 11多功能采血桌 12.标本收纳柜 13.安装组件 14.工作站 15.中央控制软件系统 | 第一批次
|  | 智能采血管理系统（1拖2） | 国产 | 48.3 | 1 | 48.3 | 2025 | 1、自助取号机(含取号软件） 2、55寸排队显示屏（含排队叫号软件） 3、32寸窗口叫号屏 4、智能打印贴标机（含智能采血管理系统软件） 5、护士操作平板电脑（带支架） 6、条码扫描仪 7、采血地面侧柜、采血桌面侧柜、智能采血桌（含轨道）护士椅及患者椅、患者隐私挡板。 8、末端标本收集装置 | 第一批次
4 | 医用磁共振成像系统（3.0T） | 医用磁共振成像系统（3.0T） | 国产 | 2100 | 1 | 2100 | 2025 | 1.原厂最新版本后处理工作站1套； 2.核磁专用高压注射器1套 3.≥32英寸医用显示器（分辨率6M）5台 4.壁挂式金属探测安检装置1套 5.无磁消毒灯1部 6.精密空调2台 7.水冷机1套 8.病人状态视频监控系统1套 9.全套线圈架，床旁阶梯 10.扫描台的桌子和椅子各1套 11.无磁医用转运车1张 12.无磁轮椅1个 13.无磁灭火器2个 14.手持金属探测器2个 15.诊断专用工作站电脑≥5台，含19寸以上方屏显示器；CPU:Intel至强W2133及以上，≥6核心，3.6Ghz级别以上，内存≥16G，硬盘≥1T(含固态SSD盘组合)带光驱。 16.UPS电源一套。 | 第一批次
5 |  | 胃肠X射线机 | 国产 | 240 | 1 | 240 | 2025 | 1.智能AI追踪防护帘1套 2.医用专业显示器≥6M2套 3.成人防辐射用品（每套含铅帽、铅围脖、铅裙、陪护铅衣）1套 4.儿童防辐射用品（每套含铅帽、铅围脖、铅裙）1套 5.铅衣架1个 6.视频监控摄像头1套 | 第一批次
6 | 手术室基础设备一批 | 移动式手术无影灯 | 国产 | 2 | 1 | 2 | 2025 | 1、AC77弹簧臂1套 2、灯头组件1套 3、直杆1套 4、移动底座1套 5、电源箱1套 6、电源线1套 7、手柄组件1套 | 第一批次
|  | 手术无影灯 | 国产 | 2.8 | 6 | 16.8 | 2025 | 1、吊装组件1套 2、悬臂组件1套 3、AC77弹簧臂1套 4、灯头组件1套 5、手柄组件1套 6、安装螺丝1包 | 第一批次
|  | 手术无影灯 | 国产 | 2.8 | 1 | 2.8 | 2025 | 1.700灯头1套 2.灯体立柱1套 3.支撑底座（带刹车脚轮）1套 4.消毒手柄2个 5.LED灯组1套 6.平衡臂1套 7.开关电源组合件1套 8.随灯工具1套 9.使用说明书1套 | 第一批次
|  | PACU复苏塔 | 国产 | 7.5 | 6 | 45 | 2025 | 1）净载重量≥120kg，需通过IEC60601-12ndedition的4倍承重测试（提供书面测试报告） 2）气电箱体长度≥1000mm 3）设备平台：2个，宽度≥400mm，深度≥450mm，平台与平台间距≥450mm，方便放置不同的设备，并带橡胶防撞保护角。 4）抽屉：1套；抽屉宽度≥400mm;带橡胶防撞保护角 5）网篮：1套 6）德标气体终端：O2×2；Air×2；Vac×2； 7）电源插座10A（国标）：8个 8)RJ45通讯终端：1个 9）双关节输液支架：1套 10）输液杆（长度≥1000mm）配输液四勾：1套 | 第一批次
7 | 医用空气加压舱（主舱8人，副舱4人） | 医用空气加压舱（主舱8人，副舱4人） | 国产 | 175 | 1 | 175 | 2025 | 1.高压氧舱舱体 2.操作控制台 3.压力调节系统 4.静音型螺杆空压机 5.冷冻式干燥机 6.储气罐 7.呼吸气系统 8.空调 9.电气控制系统 10.监控系统 11.消防系统 12.计算机控制系统 | 第一批次
8 | 门诊药房设备一批 | 门诊药房全自动发药机 | 国产 | 550 | 1 | 550 | 2025 | 1.门诊自动发药机主机 2.门诊自动发药机自动上药模块 3.可定制空中发药传输轨道模块 4.自动发篮模块 5.门诊发药软件系统模块 | 第一批次
|  | 门诊药房智能二级库 | 国产 | 210 | 1 | 210 | 2025 | 1.二级库药品储藏架 2.药品分拣机器人 3.药箱机器人 4.药架机器人 5.机器人控制软件系统 6.智能仓储库管理软件系统 | 第一批次
|  | 拆零机 | 国产 | 60 | 1 | 60 | 2025 | 1.拆零机主体 2.拆零机软件系统 | 第一批次