供应商资质材料清单（准备正本一份）

| 证件资质资料名称 | 国产医疗器械提供 | 进口医疗器械提供 | 诊断试剂提供 | 消毒产品提供 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品报价单 | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 营业执照 | √ | √ | √ | √ | 供应商、厂家 |
| 医疗器械生产许可证 | √ |  |  |  | 厂家 |
| 医疗器械经营许可证 | √ | √ | √ |  | 供应商、厂家 |
| 代理协议书或总代理证明 |  | √ |  |  | 厂家 |
| 药品生产许可证 |  |  | √ |  | 厂家 |
| 药品GMP证书 |  |  | √ |  | 厂家 |
| 消毒产品生产企业卫生许可证 |  |  |  | √ | 厂家 |
| 省级以上防疫监督部门颁发的合格、合法检验报告书 |  |  |  | √ | 省级以上防疫监督部门 |
| 法定代表人授权委托书 | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 医疗器械注册证（Ⅲ类） | √ | √ | √ |  | 厂家 |
| 医疗器械备案凭证（Ⅰ、Ⅱ类） | √ | √ |  |  | 厂家 |
| 销售人员身份证复印件 | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 公司授权书原件 | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 技术参数及配置清单 | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 产品彩页 | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 租赁项目：所提供产品购置发票（租赁项目，可隐藏价格等关键信息） | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 租赁项目：所提供产品序列号、使用年限、生产日期信息（租赁项目，提供现有的一台设备，后续提供设备需满足同类需求，需要在使用年限以内） | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 租赁项目：产品报关单，商检单，关税证明（租赁项目，提供现有的一台设备，后续提供设备需满足同类需求） |  | √ |  |  | 供应商 |
| 产品场地、水、电、气要求 | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 附件1：供应商基本情况表 | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 附件2：响应文件 | √ | √ | √ | √ | 供应商 |
| 采购方式：竞争性磋商；评标方法：采用综合评分法；定标方法：按序确定。 |  |  |  |  |  |

备注：以上证明材料均需加盖企业公章

附件1：供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标被授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。项目投标未安排相关人员可不填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 提供社会保险证明

提供法定代表人、被授权人、主要经营负责人、项目负责人、主要技术人员近一个月的社会保险证明。
注：
1、报名公司应如实提供上述人员的社会保险证明，如上述人员的社会保险未由报名公司缴纳，亦须提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。
2、报名公司为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖报名公司公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。
3、若为退休人员，提供退休证明。
4、如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明。
5、若因为社保部门或税务部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门或税务部门官方通知证明（或官网公告截图）。
6、如本项目未安排项目投标被授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社保。

- 主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。如报名公司无主要经营负责人的，无需提供主要经营负责人的社保。

附件2：响应文件

16.1设备技术参数（4个项目共分包，投标人按所投项目分别响应）

| 1.蜂巢皮秒设备技术参数响应表（40分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注意：响应情况分为两种，“不响应”和“响应”，请报名企业根据实际情况填写。若填写的是“不响应”不得分。每个不响应扣4分。 |  |  |  |
| 序号 | 服务条款 | 响应情况（不响应/响应） | 说明 |
| 1 | 标配波长755nm |  |  |
| 2 | 脉宽长度550-750ps |  |  |
| 3 | 脉冲能量165-200mj |  |  |
| 4 | 可调手具 光斑尺寸2.0-6.0mm |  |  |
| 5 | 固定手具 光斑尺寸6.0/8.0/10.0mm |  |  |
| 6 | 脉宽模式：皮秒级 |  |  |
| 7 | 临床可用于祛除除黑色、蓝色以外的多种颜色纹身,治疗良性表皮色素增加性疾病,治疗良性真皮色素增加性疾病或减轻黄褐斑的色素沉着 |  |  |
| 8 | 具备脉宽可调节模式，同一波长下，脉宽可调 |  |  |
| 9 | 激光输出方式：脉冲间隔发射模式 |  |  |
| 10 | 发射模式：脉冲间隔发射 |  |  |
| 2.超皮秒设备技术参数响应表（40分） |  |  |  |
| 注意：响应情况分为两种，“不响应”和“响应”，请报名企业根据实际情况填写。若填写的是“不响应”不得分。每个不响应扣3.6分。 |  |  |  |
| 序号 | 服务条款 | 响应情况（不响应/响应） | 说明 |
| 1 | 设备用途：用于治疗良性色素性病变和洗纹身 |  |  |
| 2 | 激光波长： 至少包含1064nm和532nm波长（可升级三波长） |  |  |
| 3 | 激光模式：多模式，变焦全光束手具 |  |  |
| 4 | 脉冲持续时间：290ps～500ps |  |  |
| 5 | 激光输出最大能量：≧400mJ，误差±20% |  |  |
| 6 | 峰值功率：≧1.4GW |  |  |
| 7 | 光斑尺寸：2mm～10mm，步进1mm |  |  |
| 8 | 重复频率：1～10Hz，步进1Hz, 误差±10% |  |  |
| 9 | 激光输出发散角：<0.3 rad |  |  |
| 10 | 具备瞄准光功能，瞄准光波长：630-690nm，误差±20%；瞄准光功率≤3.5mW。 |  |  |
| 11 | 激光输出能量不稳定性：≤±10%。 |  |  |
| 3.光子嫩肤设备技术参数响应表（40分） |  |  |  |
| 注意：响应情况分为两种，“不响应”和“响应”，请报名企业根据实际情况填写。若填写的是“不响应”不得分。每个不响应扣4.4分。 |  |  |  |
| 序号 | 服务条款 | 响应情况（不响应/响应） | 说明 |
| 1 | 用途IPL皮肤治疗，血管病变、色素异常、 脱毛 |  |  |
| 2 | 波长400-1200nm，允差±3%。 |  |  |
| 3 | 能量密度10-35J/cm²，允差±3%。 |  |  |
| 4 | 脉冲延迟5-150ms，允差±3%。 |  |  |
| 5 | 脉冲方式多个同步脉冲。 |  |  |
| 6 | 光斑形状方形。 |  |  |
| 7 | 频率可达到1Hz，允差±3%。 |  |  |
| 8 | 冷却方式持续性接触冷却，允差±3%。 |  |  |
| 9 | 光斑15*35mm,8*15mm，允差±3%。 |  |  |
| 4.超声炮设备技术参数响应表（40分） |  |  |  |
| 注意：响应情况分为两种，“不响应”和“响应”，请报名企业根据实际情况填写。若填写的是“不响应”不得分。每个不响应扣4分。 |  |  |  |
| 序号 | 服务条款 | 响应情况（不响应/响应） | 说明 |
| 1 | 用于皮肤科、美容科皮肤瘢痕、神经性皮炎等相关疾病的辅助治疗。 |  |  |
| 2 | 波束类型：汇聚型。 |  |  |
| 3 | 声工作频率：≥4MHz。 |  |  |
| 4 | 频率：可在 10—25Hz 进行频率设定 |  |  |
| 5 | 热效应面积≥9mm² |  |  |
| 6 | 线式治疗头输出长≥20mm。 |  |  |
| 7 | 焦平面距离：至少包含 3.5mm、4.5mm。 |  |  |
| 8 | 输出功率≥6W，分档可调。 |  |  |
| 9 | 侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm² 。 |  |  |
| 10 | 线式治疗头≥8000 发；点式治疗头≥30万发。 |  |  |

16.2商务偏离表：

| 商务条款响应表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注意：★条款为不可偏离项，若有偏离，投标文件无效。 |  |  |  |
| 序号 | 服务条款 | 响应情况（不响应/响应/优于） | 说明 |
| 1 | ★在租赁期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用，投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。 |  |  |
| 2 | ★验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、故障代码表、维修密码及一切和本项目有关的资料及说明。如不能提供维修资料。 |  |  |
| 3 | ★租赁期内，中标人需保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间的（含95%），租赁期在原约定的基础上再免费延长10%；⑵开机率在85-90%之间的（不含90%），租赁期在原约定的基础上再免费延长20%；⑶开机率在80%-85%，租赁期在原约定的基础上再免费延长30%。（4）开机率＜80%，租赁期在原约定的基础上再免费延长40%，并补偿采购人因设备停机所造成的损失。 |  |  |
| 4 | ★由投标人提供售后服务，1小时响应，24小时内维修人员到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，48小时内无法消除故障的可提供备用机。 |  |  |
| 5 | ★租赁设备交货时间和地点：采购人提前3天提出设备使用需求，中标人需按照采购人要求，将设备按时送达至采购人指定地方，并调试好设备。 |  |  |
| 6 | ★投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。 |  |  |
| 7 | ★违约责任：由于中标人的原因未能按时供货的，每迟一天，免费延长租赁时间三天。供货延迟超过三次的，中标人需按照合同支付上限金额的10%向采购人予以赔偿。情节严重者，将依法律程序对中标人进行索赔。 |  |  |
| 8 | ★关于验收： 验收条件：设备到货安装调试完成并试机运行正常后，双方组成验收小组共同验收，验收合格后签署书面验收报告。 中标人负责将货物送到采购人指定地点，由符合资质的工程师负责设备安装。 所有设施及工程必须符合中国之相关法律及法规。提供产品报关单，商检单，关税证明（租赁项目，提供现有的一台设备，后续提供设备需满足同类需求） 属于国家规定强制计量器具的，验收时提供计量合格报告 |  |  |
| 9 | ★所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投报医疗器械的《医疗器械注册证》(有效期内)复印件； 注：①以上提供在有效期内的证书复印件，如证书上未体现年检记录或有效期的，需同时提供发证机构官方网站显示的年检或有效期的截图作为证明材料；②如国家另有规定，则适用其规定，投标人提供相关证明材料，如有效的资质证书及相关政府部门的规定。 |  |  |
| 10 | ★安排专业人员在现场对采购人临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训，以上均不额外收费。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |  |  |
| 11 | ★投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |  |  |
| 12 | ★采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |  |  |
| 13 | ★付款期限和方式： 付款期限和方式： 支付方式：每月【8】日前，应就甲方上月实际租赁情况向甲方提供结算材料，由甲方核实并书面确认结算金额。乙方应按甲方确认的结算金额向甲方出具等额合法有效发票及请款资料，经甲方核实无误后【30】日内按合同约定付款。 |  |  |
| 14 | ★其他要求： 1.所提供设备须在使用年限内，否则无条件退货 2.负责把设备运输至指定地点，并安装调试 3.属于计量器具的，提供计量合格报告 4.提供验收环节所需要的所有耗材消耗品 5.提供设备中文说明书、合格证及操作流程卡、 6.设备需要的耗材需要全部列出来并给出优惠报价 7.中标人须保证所提供设备的安全可靠性，如因设备原因造成医疗事故或人员伤害，由中标人承担全部责任。 8.中标人须保证所提供设备的完好性，以及来源的合法性。设备须为正规渠道所取得产品，若因产品购置渠道非法导致的上级部门处罚，患者投诉等造成采购人经济、名誉损失的，中标人须承担响应的责任，并全额补偿采购人损失。 |  |  |

16.3其他响应条款

| 其他服务响应表（10分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注意：响应情况分为两种，“不响应”和“响应”，请报名企业根据实际情况填写。若填写的是“不响应”不得分。 |  |  |  |
| 序号 | 服务条款 | 响应情况（不响应/响应） | 说明 |
| 1 | 同类销售业绩：（一）评分内容： 2021年1月1日以后（以合同签订日期为准），投标人提供核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得分5分，满分10分。 （二）评分依据： 提供投标人所投核心产品的销售合同关键页（合同内容包含但不限于：签订合同双方的单位名称、合同项目名称、含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）及验收报告。合同涉及品牌型号需同投标人所投设备品牌型号一致，否则不得分。合同为投标人所投产品或所签订合同。 |  |  |

16.5评审标准：

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（40分） |  |  |  |
|  | 所投产品一般技术参数（非▲参数）参数响应情况 | （一）评分内容： 投标人应按照“技术参数”如实填写《设备技术参数响应表》，评审委员会根据所投产品中一般技术参数响应情况进行打分，全部满足的得满分，根据项目参数条目进行扣分。扣完为止，最低得0分。 （二）评分标准：《技术规格偏离表》 提示：投标人的“技术规格偏离表”必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。 | 40% | 40分 |
| 二 | 综合实力部分（10分） |  |  |  |
|  | 同类销售业绩 | （一）评分内容： 2023年1月1日以后（以合同签订日期为准），投标人提供核心产品（同一品牌同一型号）的销售业绩，每提供1份得分50%*权重分，满分100%*权重分。 （二）评分依据： 提供投标人所投核心产品的销售合同关键页（合同内容包含但不限于：签订合同双方的单位名称、合同项目名称、含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）及验收报告。合同涉及品牌型号需同投标人所投设备品牌型号一致，否则不得分。合同为所投产品品牌的销售合同，不是投标人合同满足条件也可得分。 | 10% | 10分 |
| 三 | 价格部分（50分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／最终有效投标报价)×100×权重 备注： 投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 本项目由于设备单价相较于耗材成本过低，因此设备价格分不作为价格分评标依据，价格分根据耗材价格分（耗材折扣率）为准。 本项目采用两次报价的形式，第二次的最终报价为有效投标报价。 | 50% | 50分 |
| 合计 |  |  | 100% | 100分 |